정기점검 보고서

결재	주무관	시설보수과장
	김권수	12/11 오재섭

시 행	시설보수과-10023	(		)	접 수			(		)
수 신 자	내부결재				결재일자	2020. 12. 11.	대시민공개

☐ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
세검1교	B = 25m L = 35m	법정외	‘03.12.15	시설6급	김 권 수

☐ 점 검 일 : 2020.12.11.(금)

☐ 점 검 자 : 지방시설주사  김권수

지방시설주사  이영택

☐ 점검구간 : 전구간

☐ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검결과

연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용	비고
	A1,A2 신축이음 후타재 파손				일상유지 단가업체에서 정비 완료
	교량관리 명판 노후 및 오타

☐ 새로운 이상 발생개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진 번호
1	A1 신축이음 주변 포장 파손				직영반에 작업지시하여 조치
2

붙 임  관련사진 각1부.  끝.