투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	강동구청장(문화예술과장)
(경유)
제목	광진교 경관조명 설치에 대한 철거 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하는 광진교 가로등에 귀 청에서 설치한 경관조명으로 인해 수시로 누전차단기가 작동되어 차량 통행 및 시민의 안전에 지장을 초래하고 있으니 조속히 철거하여 주시기 바라며,

3. 2021년 1월 전기사용요금 명세서에 따라 월간 전력량 초과 사용으로 인한 위약금 발생 시 귀 청에 청구할 예정임을 알려드립니다.

가. 경관조명 설치된 가로등 수 : 총 16개

- 가로등 NO.1 ~ NO.7 (7개)

- 가로등 NO.14 ~ NO.22 (9개)

붙임  현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	강혜지		주무관	문준호		기전과장	12/14 이재권
협조자
시행	기전과-7350	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	02-2210-1536	/	rkd94124@seoul.go.kr	/	대시민공개