	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수 계획(알림)

1. 중랑구청 도로과-23076(2020.12.15.)호 “2020년 불량맨홀 정비비 부과예정 알림

(중랑소방서)”와 관련입니다.

2. 관내 소방용수시설 불량맨홀 정비완료에 따른 검수를 요청하오니, 해당부서는 검수

완료 후 결과를 20.12.17.(목) 오전까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2020. 12. 15.(화) ~ 12. 17.(목)

나. 대    상 : 지하식 소화전 1110호 등 9개소 – 붙임 참조

(현장대응단3 / 면목2 / 망우2 / 중화2)

다. 관    할 : 각 센터

라. 내    용 : 지하식 소화전 맨홀 및 지상식 소화전 제수변 맨홀 정비(구청)

마. 검수방법

- 소방용수시설 맨홀 정비 유무 확인(맨홀 인상, 단차조정, 도로포장 상태 등)

붙임  1. 관련 공문 1부.

2. 위치도 및 사진 1부.

3. 2020년 소방용수시설 불량맨홀 정비 현황 및 검수결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	12/15 류중무
협조자
시행	재난관리과-6872	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	대시민공개