염소용기 계근대장 (취수장 12.11)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/15 최종인

2020년 12월11일 금요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0379	562	-		-
2		0625	534	-		-
3		0371	560	-		-
4		0646	539	-		-
5		0310	698	-		-
6		0314	701	-		-
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,594kg	0병		-g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	9,070kg			-kg
	자체계근	9,090kg			-kg
용기무게		3,594kg			0kg
납품수량		5,476kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		76kg			-kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021