염소용기 계근대장 (취수장 12.15)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/16 최종인

2020년 12월15일 화요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0372	568	0637		538
2		0367	566	0383		561
3		0624	537	0634		538
4		0376	562	0630		541
5		0386	561	0357		565
6		0629	540	0345		567
7		-	-	0335		566
8		-	-	0318		561
9		-	-	0373		563
계		6병	3,334kg	9병		5,000g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			5,120kg
	자체계근	8,890kg			5,140kg
용기무게		3,334kg			5,000kg
납품수량		5,476kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		76kg			120kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021