	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수 결과보고(알림)

1. 관련근거

가. 중랑구청 도로과-23076(2020.12.15.)호 “2020년 불량맨홀 정비비 부과 예정 알림”

나. 재난관리과-6872(2020.12.15.)호 “2020년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른

현장확인 검수 계획(알림)”

2. 관내 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 검수기간 : 2020. 12. 15.(화) ~ 12. 17.(목)

나. 대    상 : 지하식 소화전 1110호 등 9개소 - 붙임참조

(현장대응단3 / 면목2 / 망우2 / 중화2)

다. 내    용 : 지하식 소화전 맨홀 정비

라. 검수결과 : 불량맨홀 정비 전 대상(9개소) 확인한 바 정비상태 양호

붙임  1. 2020년 불량맨홀 정비 현황 및 검수결과 1부.

2. 위치도 및 사진 1부.  끝.

담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	12/17 류중무
협조자
시행	재난관리과-6948	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	대시민공개