문서번호	시설관리과-29919
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
시설안전팀장		시설관리과장
유세종		12/17 김상웅
협 조
	주무관		유형근

2020년 성북구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역

준공서류 제출에 따른 검토 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

중부수도사업소

시설관리과

2020년 성북구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역

준공서류 제출에 따른 검토 보고서

「2020년 성북구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역」에 대하여 **********으로부터 제출된 준공서류에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

1	용 역 현 황

□ 용 역 명 : 2020년 성북구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역

□ 계 약 자 : ******************************

□ 계약금액 : ************

□ 용역기간 : 2020.4.24. ~ 2020.12.22

□ 용역규모 : 맨홀정밀점검 6,399개소

2	보 고 내 용

□ 추진실적 : 101%(6,399개소/6,329개소)

관할구	구분	단위	가 등급	나 등급	다 등급	라 등급	합 계
성북	외부	개소	6,174	75	80	70	6,399
		%	96.48%	1.17%	1.25%	1.09%	100.00%
	내부	개소	6,220	176	1	2	6,399
		%	97.20%	2.75%	0.02%	0.03%	100.00%

번호	행정동	시설수량			번호	행정동		시설수량
		소형,중형	원형	사각				소형,중형	원형	사각
1	길음	36	204	7	9	안암		44	334	4
2	돈암	13	83	4	10	장위		141	842	26
3	동선	46	314	6	11	정릉		180	991	31
4	동소문	49	192	5	12	종암		50	418	14
5	보문	33	266	4	13	월곡	월곡	6	55	0
6	삼선	76	358	6	14		상월곡	17	91	10
7	석관	127	472	35	15		하월곡	50	330	22
8	성북	26	372	9	전체 시설			894	5,322	183

- 당초 6,329 ⇒ 변경 6,399(증70)

□ 실정보고 내용

- 외부의 경우 전반적으로“가~나”등급으로 평가된 상태로 차량의 운행이나 보행자의 안전에 위해 요인은 없는 것으로 조사되었으나 뚜껑손상 및 주변포장 파손등으로“라”등급이 70개소 조사되었으며, 내부의 경우 2개소가“라”등급으로 조사되었음.

3	준 공 개 요

□ 제 출 자 : ******************************

□ 제 출 일 : 2020.12.16

□ 준 공 일 : 2020.12.17

□ 준공기간 : 2020.4.24.~2020.12.22

□ 준공금액 : ************

□ 정산내역

단위 : 원

계약금액	정산금액			집행잔액	비고
	계	기 지급된 금액	정산금액 (금회)
***********	***********	*	***********	*

4	검 토 내 용

□ 검토사항 : 준공내역 타당성 검토

□ 검토결과 : 적정

5	조 치 의 견

□ 준공내역 검토결과 적정하므로 준공시행을 처리하고자 함.

붙임 : 1. 준공계, 준공검사원 및 준공내역서 각 1부.

2. 정밀점검 요약서 1부.. 끝.