문서번호	관리과-12848
결재일자	2020. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	관리과장	중랑물재생센터소장
이봉주	김광석	12/18 정훈모
협 조

2021년 하수도과학관 승강기 유지보수 용역계획

2020. 12.

중랑물재생센터

(관리과)

2021년 하수도과학관 승강기 유지보수 용역계획

우리 서울하수도과학관 내 승강기 유지보수용역을 시행하여 승강기 안전운행 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1	관련근거

□ 승강기시설 안전관리법 제31조 1, 4항

○ 승강기 관리주체는 승강기 자체점검자로 하여금 자체점검 실시(월 1회 이상)

○ 승강기 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우 유지관리업자에게 대행

2	승강기 현황

□ 설치대수 : 2대(서울하수도과학관)

구분	규격	중량(㎏)	탑승인원	설치일자	제조사	용도
과학관1	ML-PH15(1000)-CO60-2/2	1,000	15	2017. 06. 29.	㈜금영제너럴	장애인용
과학관2	ML-PH15(1000)-CO60-3/3	1,150	17	2017. 06. 29.	㈜금영제너럴	장애인용

3	추진개요

□ 계약형태 : 종합유지보수 계약

○ 승강기 운행시 발생되는 모든 제반사항을 신속하게 처리

○ 법정검사의 수검 등 일괄 책임관리(지적사항에 대한 보완책임)

□ 용역범위

○ 승강기 월 1회 자체점검 실시

○ 고장발생시 즉시 출동 수리, 야간, 휴일의 고장 시 즉시 출동

○ 소모성부품, 소액부품 무상교환, 승강기 급유 및 조정

○ 기타 승강기의 안전을 위한 각종 장비의 정기점검 및 보수 등

□ 계약 일반사항

구 분	설치 수량	제조사 (설치업체)	소요예산(원)	계약업체	비 고
***	*	********	********************	********	****

○ 용역기간 : 2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31.

□ 계약방법 : 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 나목

○ 지급방법 : 1개월마다 정산 후 청구에 의거 계좌입금 처리

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영. 사업비용. 영업비용. 처리장비. 일반운영비. 공공운영비

붙임  1. 과업지시서  1부.

2. 견적서(타견적서 포함)  각 1부.  끝.