문서번호	기전과-13416
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최재호		12/22 서수일
협 조

2020년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 결과보고(12월)

2020. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

2020년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 결과보고(12월)

우리 사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기설비에 대한 전기안전관리 대행 용역 12월 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 계  약  명 : 2020년 증산지하차도 외 9개소 전기안전관리대행 용역

○ 계약  금액 : ***********

○ 계약  기간 : 2020. 1. ~ 12. 31.(12개월)

○ 계약상대자 : ***************

○ 점검항목 : 전기안전관리자 직무고시(열화상 촬영, 작동점검 등) 대행

□ 점검결과

구 분	시설명	설비용량(kW)				점검자	확인자	점검결과	비고
		계	수전	발전	태양광
계		1785.56	986	659	140.56
터널	월드컵	156	96	60	-	***	최정화	양호	16일
	금화	268	93	175	-	***	최정화	양호	16일
지하차도	증산	248	118	130	-	***	김상호	양호	8일
	성산	93	53	40	-	***	김상호	양호	8일
	퇴계로	133	43	90	-	***	김상호	양호	15일
	서빙고	128	60	68	-	***	김상호	양호	15일
	모래내	121	73	48	-	***	김상호	양호	8일
	신사	79	79	-	-	***	김상호	양호	8일
	두무개	119	71	48	-	***	김상호	양호	15일
기타	청사	440.56	300	-	140.56	***	박영기	양호	8일, 16일

□ 향후계획

○ 계약상대자의 요청에 의한 기성금 지급 및 용역 완수

붙임  1. 12월 전기안전관리 대행 용역 점검결과 1부.  끝.