		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변 알림(지상식 소화전 사용 불편 문의)

안녕하십니까? 저는 마포소방서 재난관리과 소방용수 담당 서부원입니다.

먼저 소방행정 발전을 위하여 많은 관심을 가져주신 귀하께 감사 드립니다.

귀하께서 응답소(접수번호 20201217906735) 또는 국민신문고(신청번호 1AA-2012********)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 도로변 시설물로 인하여 지상식 소화전 사용에 지장을 주는것으로 이해(판단) 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

마포구 백범로 150에 설치되어 있는 소화전은 마포소방서에 관리 중인 공설 소화전이고, 도로가에 설치된 가드는 통학로 보호를 위해 필요하다고 생각됩니다. 아울러 시설물로 인하여 소화전 사용이 다소 불편하지만 소화전에 소방호스를 연결하여 사용하면 정상 사용 가능 한것으로 판단됩니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 마포소방서 재난관리과 서부원(☏02-6981-7843)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							서부원			대응총괄팀장					代김경태					재난관리과장					12/23 정문수
협조자
시행			재난관리과-9174									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)