문서번호	총무과-10741
결재일자	2020. 12. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
전응재		12/30 김득삼
협조

서울공예박물관 소음개선공사 완료 보고서

2020. 12.

서울공예박물관

(총무과)

서울공예박물관 소음개선공사 완료 보고서

관람객에게 조용하고 쾌적한 관람환경을 조성하고자 실시한 서울공예박물관 전시실 소음개선공사를 완료하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 서울공예박물관 소음개선공사

❍ 공사범위: 전시실에 내 항온항습기 6개소에 소음저감장치 설치

❍ 계약금액: *************************

❍ 계약업체: ******************

❍ 착 수 일: 2020.12.07.

❍ 준공기한: 2020.12.07. ~ 2020.12.31.

□ 공사내역

❍ 본관 2층 전시실 1개소, 직물관 2층 전시실 3개소, 3층 전시실 2개소 등 항온항습기가 설치된 총 6개소에 소음저감장치 설치

□ 공사결과

❍ 현재 소음저감장치(6개소)를 설치하였으나 전시실 내 전시용역이 진행되고 있어 원활한 소음측정을 할 수 없는 상황임

❍ 미 제출된 소음측정 결과보고서에 대해 2021년 1월 31일까지 제출하도록 상호 협의함

- 소음측정결과 계약기준(45∼56dB) 미 충족 시 하자 보증기간(2년)  내 보완 조치

붙임: 준공신고서 등 준공서류 일체 1부.  끝.