“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수 보수 및 노후밸브 교체 완료에 따른 검수요청

1. 소방용수시설 보수의뢰(재난관리과-6478(2020.11.4.)외 2호 관련 입니다.

2. 소방용수시설 보수 및 노후밸브 교체 대상에 대하여 아래와 검수를 요청하오니 이상 유무를 확인하여 그 결과를 우리사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.

- 보수 소화전

연번	위치	형식	고장 내용	공사 내용	비고 (용수번호)
1	************	지하식	출수불가	재개발 구역내로 철거됨	518074
2	**********	지하식	스핀들파손	소화전 교체	210046
3	************	지하식	플랜지 누수	플랜지 교체	521010
4	*********	지하식	출수불가	재개발 구역내로 철거됨	107095
5	***********	지하식	배관 누수	누수 보수	210017
6	***********	지하식	철개 불량	철개 교체	520009
7	********	지상식	출수불가	소화전 몸통교체	317032
8	************	지상식	몸통파손	소화전 몸통교체	214007
9	********	지상식	몸통파손	소화전 몸통교체	214028
10	********	지상식	스핀들불량	소화전 몸통교체	521065
11	********	지상식	스핀들불량	소화전 몸통교체	105003

- 노후밸브 정비 소화전

연번	위치	형식	공사 내용	비고
1	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
2	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
3	***********	지상식	지상식 소화전 밸브 및 철개교체
4	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
5	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
6	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
7	***************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
8	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
9	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
10	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
11	**************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체
12	*************	지하식	노후 지하식 소화전 및 밸브 교체

끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설안전팀장	代박덕현		시설관리과장	12/30 代김용만
협조자
시행	시설관리과-23733	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)