	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 1월 중 소방용수시설 등 조사계획 보고

1. 재난관리과–3203(2020.05.13.)호『2020년 소방용수시설 운용 기본계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 현장대응단 1월 중 소방용수시설등 점검 및 조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2021. 1. 1. ~ 1. 31. (31일간)

나. 대   상 : 551개소

************************

**********

다. *******************

라. 방 법 : 주간 및 당번근무시(출동, 교육, 훈련 귀소중)병행실시 또는 개별출소

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 즉시 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수, 파손 등)

2) 소화전 외관 및 주변정리 철저(공공시설물로서 품격유지)

3. 기타사항

가. 점검에 따른 출수개방시 서서히 개방하여 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 또는 누수에 따른 민원발생 요인 등을 사전에 파악하여 즉시 조치가 이루어 지도록 실시

나. 소방용수시설, 비상소화장치 조사 및 점검 후 이상유무 파악하여 전산 입력등 기록유지 철저

붙임   2021년 1월중 소방용수시설 점검 일정표 1부  끝.

담당자	김현옥		진압2대장	송규환		지휘2팀장	이상준		현장대응단장	12/30 양영숙
협조자	2팀차량관리주임	장상수
시행	현장대응단-8730	(		)	접수		(		)
	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)