	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 현행화 계획 결과알림(현장대응단)

1. 재난관리과-8958(2020.12.15.)호「소방용수시설 현행화 계획알림」과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 소방용수시설 현행화에 따른 검수 결과 내용을 붙임과 같이 알립니다.

가. 대    상 : 소화전 1402 외 6개소

나. 119-행정정보시스템 입력완료(기타조사)

연번	용수번호	결과	확인내용
1	1402(지상식)	양호	고장내용 없음
2	17(지하식)	양호	고장내용 없음
3	1489(지하식)	양호	고장내용 없음
4	1459(지상식)	양호	고장내용 없음
5	1126(지상식)	양호	고장내용 없음
6	1302(지하식)	고장(사용가)	제수변 스핀들 불량
7	1326(지하식)	양호	고장내용 없음

붙임  소방용수시설 현행화 검수 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	송규환		지휘2팀장	이상준		★현장대응단장	12/30 양영숙
협조자	2팀차량관리주임	장상수
시행	현장대응단-8728	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개