위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	고덕강일 공공주택지구 망월천 횡단구간 오수처리계획 협의회신

1. 도시설계부-1672(2018.06.20.)호 관련입니다.

2. 고덕강일지구(2지구) 오수처리를 당초 강제압송(중계펌프장) 방식에서 망월천 복개박스 상단을 통과하는 자연유하 방식으로 변경코자 하는 계획에 대하여 아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

가. 검토의견

1) 사업지 인근 입주민 민원 및 원활한 하천 및 하수도 유지관리를 위해 강제압송 방식을 자연유하 방식으로 전환하고자 하는 계획에 대해서는 동의하나

2) 오수관 신설로 인한 복개박스의 구조적 안정성에 대한 검토 후 오수가 하천으로 유입되지 않도록 하수관거에 대한 수밀시공방안(방수 등)을 추가하고, 하수도 및 하천 유지관리부서인 강동구 치수과와 위 사항에 대하여 협의하여 유지관리에 지장이 없도록 조치하여 주시기 바라며

3) 주변환경 변화로 강제압송방식으로 변경이 필요한 경우 변경 할 수 있도록 당초 중계펌프장 설치 및 토출관로 매설 부지를 존치하시기 바랍니다.끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤희성		청계천관리팀장	민형일		하천관리과장	07/09 손경철
협조자
시행	하천관리과-9794	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화		/전송		/		/	대시민공개