투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사장 안전사고 재발방지 개선대책 현장 적용 철저)

1. 업무지시현장 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공사, 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 주식회사 대한콘설탄트, 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소, 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사 주식회사 서현기술단, 하남선(5호선연장) 궤도공사(2공구)[장기1차] 주식회사 신승엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2019-10-15 10:10:12

3. 지 시 내 용

가. 우리 본부에서 2013년도 ‘공사장 안전사고 재발방지대책’ 일환으로 수립한 각종 방침에 따른 현장관리로, ‘신월빗물저류배수시설’사고와 유사한 안전사고가 재발되지 않도록 공사관리에 최선을 다해 주시기 바라며,

나. 또한, 우리 본부 안전관리과에서 전파한 ‘공사중 시설 운영 및 안전관리 매뉴얼’에 따라 밀폐공간 등 현장여건이 유사한 공사 및 유사 공정이 있는 공사장에서는 현장여건에 맞게 아래사항을 포함해 수립 후 시행하여 유사한 안전사고가 재발되지 않도록 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 사전 작업허가제 시행, 출입전 기상청예보 확인, 출입전 작업허가서와 터널출입 점검표 게시, 비상연락체계 확보 및 비상경보시설 설치, 보호장구 및 피난시설 구비(특히 주출입구 외 비상 지상탈출로 확보), 조명시설 설치, 유해공기 측정기 현장 비치, 기록관리 등.  끝.

주무관							이형일			토목1과장					윤방식					도시철도토목부장					10/15 정대현
협조자				주무관						한재호					궤도과장							代정중규					토목3과장							代엄태용
토목2과장							방영복
시행			도시철도토목부-10741									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부															/
전화		02-772-7212						/전송			02)772-7306					/	thanks@seoul.go.kr												/	대시민공개