문서번호	보행정책과-9957
결재일자	2020.7.22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		보도관리팀장	보행정책과장
조시형		위형근	07/22 이상국
협조

투수블록 투수성능 회복사업 결과보고 (중간보고)

2020.  7.

도시교통실

(보행정책과)

투수블록 투수성능 회복사업 결과보고

(중간보고)

투수블록의 투수성능 회복을 위해 도입한 ‘공극회복장비’를 일부 운영하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2020. 7. 21.(화) 15:30~17:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문 별관1동 7층 교통정책과 회의실

○ 안    건 : 투수블록 공극회복사업 중간보고 및 향후 발전방안 논의

○ 참석인원 : 총 19명

- 서울시(5) : 보행정책과 과장, 보도관리팀장, 물순환정책과, (재)서울기술연구원

- 자치구(8) : 8개구 담당자(동작, 강남, 서초, 중구, 용산, 강서, 강동, 동대문)

- 관계자(6) : 장비운용사(********), 한국건설품질시험연구원(******), 한국건설생활환경시험연구원(*******)

○ 진행순서 : 회복장비 운영 보고 ⇒ 투수성능 효과 분석 ⇒ 온도변화 분석 ⇒ 참석자 토론

○ 회의사진

□ 토론회 결과

○ ‘투수블록 공극회복 장비’를 활용한 투수블록의 유지관리 사업은 물순환회복에 상당히 기여하는 사업으로, 市물순환 조례에 따라 지속 추진 필요

- 선례 없는 사업을 추진함에 있어 서울시와 운용기관 그리고 품질시험기관간 친밀한 협업체계로 성공적인 사업추친 가능했음.

- 효과분석을 위해 채취된 시료(블록)에 대한 납품시 최초 품질성적서가 있다면, 데이터 분석이 더욱 용이 할 것으로 판단.

○ 장비 소음 및 흡입기능 보완 필요

- 장비운용 시 발생되는 소음으로 주변 상가 및 주택에 피해를 줄 수 있어 소음저감 방안 모색 필요

- 고압살수 후 오염수 처리는 환경적 문제가 되지 않도록 적법하게 처리 필요

○ 고압살수에 따른 블록 내구성(휨강도) 품질기준 확인 필요

- 장비 운영에 따른 품질저하가 우려되므로, 2021년 사업추진시 품질시험 추가 필요

○ 자치구 ⇔ 장비운용사간 계약방식(수의) 부담 상존

- 지방계약법에 따른 수의계약(물품 소지자 1인, 최대 50백만원(여성기업))방식이 제도적으로 마련되어 있으나, 자치구 회계부서에서 수의계약에 대한 부담에 따른 미온적인 협조로 사업추진 불편

□ 향후계획

○ 2021년 사업추진 시 전기 배터리를 적용한 저소음 공극회복장비 운용

○ 품질시험 항목 추가(2021년)

- 당초(투수계수, 온도측정) ⇒ 변경(투수계수, 온도측정(체감형), 휨강도, 미끄럼저항시험)

○ 과거 사례 조사 및 재무과 등 문의하여 계약방법 검토

□ 행정 사항

○ 회의 수당 지급 (2명)

- 금    액 : 200,000원(10만원/인)

- 예산과목 : 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선(도시개발), 시도 상 보도 유지관리, 사무관리비

붙임  1. 서명부 1부.

2. 참석수당 서명부 1부.  끝.