문서번호	운영과-5654
결재일자	2020.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
안종필		최영효	09/02 代김광석
협 조
	주무관			이도훈
	주무관			김인성
	주무관			김재영
	주무관			류의창
	주무관			신정현
	주무관			정은주

제 2 건조시설 운영 결과 보고

2020. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

제 2 건조시설 운영 결과 보고

우리센터에서 ‘19.12.21. 구축 완료하여 운영중인 슬러지 제 2 건조시설에 대한 운영현황, 운영실적 및 효과 등을 분석하여 보고 드림

□ 제2 건조시설 현황

시설현황	운영현황
- 시설규모 : 건조시설 350톤/일 - 위 치 : 성동구 용답동 246 (구(舊) 보일러동 재활용) - 사업기간 : ‘17. 11. 7. ~ ’19. 12. 15. - 총사업비 : 306억원	- 운영방법 : 관리대행 - 용역기간 : ‘19. 12. 21. ~ ’20. 12. 31. - 과업내용 : 건조시설(350톤/일) 운영 · 관리 - 용역비용 : 1,199백만원 (비정산비) 운영인력 : 17명

□ 운영실적 및 효과

□ 운영실적 (‘19. 12. ~’20. 7.)

구분	슬러지 반입	건조재 반출	가스사용량 (천㎥)		관리대행비 (백만원)
			도시가스	소화가스
계	46,387톤	8,889톤	1,597.6	3,937	2,272

□ 운영효과

▶ 경제성 제고 : 6,882백만원 순이익 발생               (단위:백만원)

구분	슬러지처리비	건조재 판매	소화가스사용
① 예산 절감 분	7,399	121	2,750
② 관리대행 등	3,388 (관리대행비 2,272, 도시가스비 1,116)
순 이 익	6,882 [ ( ① 10,270 - ② 3,388 ) ]

▶ 주민불편 해소 : 차량으로 개방 · 운반하던 하수슬러지 완전밀폐 건조하여    악취 외부 확산을 원천차단하여 악취민원 근원적 해소

[ 분석 근거 자료 ]

구분	① 슬러지반입 (톤)	② 건조재반출 (톤)	가스사용량 (천㎥)		관리대행비 * (천원)
			도시가스	③ 소화가스
계	46,387	8,889	1,597.6	3,937	2,271,803
1월	7,178	1,387	573	190	496,322
2월	6,850	1,338	508	134	587,606
3월	9,035	1,595	406	740	433,246
4월	4,787	884	51	698	303,533
5월	3,758	758	6.1	704	122,147
6월	4,924	1,090	11.5	537	200,609
7월	9,855	1,837	42	934	128,340

※ 관리대행비 : 인건비, 약품비, 검사분석수수료, 수선유지비, 이윤 및 일반관리비 등

① (당초) 하수슬러지는 수도권 매립지 반입 처리로 운반비, 반입수수료 지급

▶ 예산절감 : 10,270,254천원

- 슬러지처리비 절감 (운반비, 반입수수료 등) 7,398,726천원

- (산출근거)

.  슬러지처리 46,387톤 × 159,500원/톤 = 7,398,726천원

② 건조된 슬러지 부산물은 화력발전 연료로 재활용 판매하여 수익창출

▶ 판매수익 : 120,756천원

③ 하수처리 과정에서 자체생산하는 소화가스를 건조시설 에너지로 재활용

▶ 예산절감 : 2,750,772천원

- (산출근거)

(도시가스) 1,116,239천원/1,597.6천㎥ = 698.7천원/천㎥

(소화가스) 3,937 × 698.7천원/천㎥ = 2,750,772천원

붙임 1. 제 2 건조시설 운영현황 1부. 끝.