문서번호	운영과-5907
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
안종필		09/14 최영효
협 조

『2020년 슬러지분야 전기설비 유지관리공사(연간단가)』

작업 지시 계획 보고 (2차)

2020. 9.

운 영 과

『2020년 슬러지분야 전기설비 유지관리공사(연간단가)』

작업 지시 계획 보고

농축기동 오니펌프 외 4개소 노후 전력케이블, 조명등을 보수하여 전기안전사고를 예방코자 아래와 같이 작업 지시코자 함.

□ 사업개요

□  공 사 명 : 2020년 중랑물재생센터 슬러지분야 전기설비 유지보수공사(연간단가)

□  공사기간 : 2020. 2. 17. ~ 2020. 12. 31

□  시공업체 : ㈜이명전력 대표 이옥희

□  계약금액 : 금235,778,200원

□ 작업지시내역

연번	작업내용	비고
1	- 2처리장 지하공동구 . LED 투광등 48등 교체
2	- 2처리장 가스교반기실 . LED 투광등 12등 설치, 6등 철거
3	- 32처리장 지하공동구 LED 직부등 17등 교체
4	소화조 주변 . LED 투광등 5등 설치, POLE 2본 설치, 기존 9등 철거
5	농축기동 오니 펌프 노후 전원선 교체

□ 작업기간 : 2020.9.15.~9.29.(15일간)

□ 조치사항

□ 위 사항을 기한내에 완료하고 작업결과를 2020.9.29.까지 제출

붙임 1. 작업지시서 1부.  끝