국회의원 요구 자료 제출

시 행	도로관리과-15063
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,안전총괄과장

주무관		지하안전팀장	도로관리과장	안전총괄관	안전총괄실장	결재
전소영		윤인식	代최연우	김권기	09/29 한제현
협 조
	주무관				최현

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2554번, 이해식의원, 행정안전위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이해식의원(행정안전위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 2554

□ 요구내용

- 최근 5년간(15~20.9) 각 지자체별(시군구) 싱크홀 발생 현황, 총지차체, 개수, 보수금액, 발생사진, 사유

※ ‘싱크홀’은 ’18.1.1. 전면 시행된 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 법정용어인 ‘지반침하’로 통일하여 제출함

□ 지반침하 현황

○ 최근 5년간(’15~’20.9) 각 지자체별(시군구) 지반침하 발생 현황

(총지자체, 개수, 보수금액, 사유)

구 분	개수 (건)	보수금액 (천원)	사유(발생원인)
계	157	298,623	하수도 72건, 상수도 26건 , 공사중 19건, 기타(지반침하 등) 40건
종로구	8	5,241	하수도 6건, 상수도 2건
중구	10	47,849	하수도 2건, 상수도 4건, 공사중 1건, 기타(지반침하 등) 3건
용산구	8	7,500	하수도 3건, 공사중 3건, 기타(지반침하 등) 2건
성동구	3	6,119	하수도 2건, 공사중 1건
광진구	3	4,515	하수도 1건, 상수도 1건, 기타(지반침하 등) 1건
동대문구	7	2,810	하수도 4건, 기타(장기침하 등) 3건
중랑구	2	3,000	하수도 1건, 상수도 1건
성북구	8	1,358	하수도 5건, 상수도 2건, 기타(장기침하 등) 1건
강북구	4	12,140	하수도 2건, 상수도 1건, 공사중 1건
도봉구	5	0 (기동반 복구)	하수도 4건, 공사중 1건
노원구	3	4,076	하수도 2건, 상수도 1건
은평구	5	22,061	하수도 3건, 상수도 2건
서대문구	2	950	공사중 2건
마포구	7	11,680	하수도 1건, 기타(장기침하 등) 6건
양천구	2	900	기타(장기침하 등) 2건
강서구	7	4,810	하수도 3건, 상수도 1건, 공사중 1건, 기타(장기침하 등) 2건
구로구	9	5,507	하수도 4건, 상수도 1건, 기타(장기침하 등) 4건
금천구	1	4,000	하수도 1건
영등포구	13	74,573	하수도 8건, 상수도 1건, 공사중 3건, 기타(장기침하 등) 1건
동작구	5	3,620	하수도 2건, 공사중 1건, 기타(장기침하 등) 2건
관악구	2	1,986	하수도 2건
서초구	3	11,160	하수도 1건, 기타(장기침하 등) 2건
강남구	18	23,039	하수도 8건, 상수도 5건, 기타(장기침하 등) 5건
송파구	14	26,372	하수도 6건, 상수도 1건, 공사중 3건, 기타(장기침하 등) 4건
강동구	8	13,357	하수도 2건, 상수도 2건, 공사중 2건, 기타(장기침하 등) 2건

○ 발생사진

송파구 가락동 122(2020.1.8.)	구로구 구로동 514-2(2020.8.19.)
1m(B)×1m(L)×0.3m(D)	1m(B)×1m(L)×1m(D)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로관리과)	지하안전팀장	윤인식
	☎2133-8186	주무관	전소영
	작 성 일 : 2020.9.28.