“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변

안녕하십니까?

서울시 수돗물 아리수에 대한 선생님의 깊은 관심과 소중한 의견에 감사드립니다.

먼저 첫 번째로 서울시에는 전용상수도 시설이 없으며, 우라늄의 경우 지하수를 원수로 사용하는 수돗물의 경우 먹는물 수질기준으로 관리되어야 합니다.

서울시의 경우 한강물을 원수로 사용하기 때문에 먹는물수질기준의 관리대상은 아니나, 감시항목으로 지정하여 관리되고 있으며, 현재까지 서울시 수돗물 아리수에서는 우라늄이 검출된 적이 없음을 알려드립니다.

두 번째 문의에 대한 답변드립니다. 일반적으로 산성은 pH가 7보다 작은 경우를 말하며, 중성은 pH7 알칼리성은 pH가 7보다 큰 경우를 말합니다.

세 번째 먹는물 수질기준의 pH는 5.8~8.5로 서울시의 경우 평균 7.0~7.3을 유지하고 있습니다.

네 번째 서울시에서는 먹는물 수질기준의 pH를 만족하기 위해 정수약품인 이산화탄소(pH를 낮추는 용도)와 가성소다(pH를 높이는 용도)를 사용하여 정적 pH를 유지하고 있습니다.

마지막으로 서울시 수돗물에 관심을 가져주신 데에 대하여 감사말씀을 드리며, 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 상수도사업본부 수질과(02-3146-1323)으로 연락주시면 성심 성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

선생님의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

주무관							강지선			수질과장					서한호					생산부장					12/28 서대훈
협조자
시행			수질과-12564									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)															/
전화		02-3146-1323						/전송			02-3146-1319					/	kangjs1230@seoul.go.kr												/	부분공개(6)