【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	정수과-10224
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장			결재
장주혁		최종인	12/28 김중영
협 조

건 명	입상활성탄 구매(장기계속계약)			요청기관			뚝도아리수정수센터
산출금액	13,194,720천원 (금 일백삼십일억구천사백칠십이만원정)
구 매 예정일자	2021.3월			입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2021.3월
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 뚝도아리수정수센터 정수과 ․ 작 성 자 : 장 주 혁 (전화번호 : 02-3146-5541)
예산내역	세부사업명		예산과목			예산액(천원)
	입상활성탄 구입비		상수도사업비용,영업비용,정수비,재료비(일반재료비)			1,344,000
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당			☑ 해당 없음
◦ 구매개요 - 구매 : 총7,056㎥(총 21지) ․’21년 : 1,344㎥(4지), ’22년 : 2,688㎥(8지), ’23년 : 3,024㎥(9지) - 규격 : 수처리제(상수도용) ①석탄계, ②유효경 0.65±0.1㎜, ③균등계수1.9이하, ④경도95%이상,⑤요오드흡착력1,000mg/g이상,⑥메틸렌블루탈색력180mL/g이상,⑦회분8%이하,⑧충전밀도0.40~0.48g/㎤ 그 외의 항목들은 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(제2013-188호)에 적합한 것
◦ 첨부서류 1. 구매 추진 계획 1부 2. 산출기초조사서 1부 3. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부

	발신명의	뚝도아리수정수센터소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 입상활성탄 구매(장기계속계약)

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거					산 출 가 격(천원)		중소기업 제품여부 (○,×)
				물가자료	활성탄조합	신기화학	백석화학	에스씨티	최저단가	금 액
입상활성탄 구매	서울시 구매 규격	㎥	7,056	2,033	1,780	1,700	1,900	1,700	1,700	11,995,200
공 급 가 액										11,995,200
부가세										1,199,520
합 계										13,194,720

작성자 : 공업 7급       성명 장 주 혁 (인)

확인자 : 정수과장       성명 최 종 인 (인)