“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	폐쇄 증압장 사후조치 계획 보고

1. 시설과-9902호(’20. 12. 17.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 ******* 중 ******에 대하여 아래와 같이 조치계획을 보고 합니다.

○ 구조물 미철거 : 2개소

연번	증압장	위치	조치계획
1	******	**********	동절기 도로굴착 통제기간(‘20.11.23~’21.2.28) 해제 후 즉시(3월중) ****** 예정
2	******	*********	동절기 도로굴착 통제기간(‘20.11.23~’21.2.28) 해제 후 기존관 연락공사 시행 후 즉시(3월중) ****** 예정

끝.

	강남수도사업소장
급수관리팀장	전동근		급수운영과장	12/31 최춘근
협조자
시행	급수운영과-20284	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(3)