문서번호	시설관리과-23845
결재일자	2020. 12. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
황순미		김용만	12/31 代김용만
협 조

급수협의 검토보고

[은평구 수색동 316-*]

2020. 12.

시설관리과

급수협의 검토보고

□ 관련문서

□ 건축허가(신축)신청에 따른 협의(건축과-15128호, 2020.12.30.)

□ 건축개요

□ 위      치 : 은평구 수색동 *******

□ 규모 및 용도

- 규  모 : **********************

- 용  도 :*****************

□ 급수현황

□ 급수수계 : ****************************************

□ 신청지 표고 : *****

□ 분기점 수압 : ********

□ 주변 배수관 현황 : ******************

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능(직결기준 : 4층 2.5kg/㎠ = 신청지 : 2.5kg/㎠)

□ 구경산출

용도	연면적(세대수)	산출구경	급수방식	비고
**** *****	******* ******	***	***

□ 조치의견

□ 은평구 수색동 ******* 급수협의 신청에 대해 검토한 바 직결 급수공급이 가능하여 붙임과 같이 급수협의조건 첨부하여 회신하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.  끝.