투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	강남구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	도로점용허가 신청에 따른 업무협의 회신(탄천2교. 차량진출입로)

1. 강남구 건설관리과-37736(2020.12.29.)호와 관련입니다.

2. 강남구 도곡로 탄천2교(78-26천) 앞 삼성동광역급행철도 제1공구 추가작업구 진입로 설치에 대한 도로점용허가 신청에 대하여 관리주체 검토의견을 아래와 같이 알려드리니 점용허가시 이행조건으로 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용허가 신청내역

점용위치	점용목적	점용면적	점용기간	신청인
				성명	주소
강남구 대치동 탄천2교(78-26천)	공사용 차량 진·출입로	52.37㎡	허가일~2024.03.31.	국가철도공단 수도권본부	서울시 용산구 청파로 378

나. 허가조건

- 견인차보관소 진출입로 등 다른 장소 이용 불가시 아래사항에 대한 추가적인 검토 후 재협의 필요

· 진입ㆍ진출부 교량받침부(A3,A2) 변형 및 중차량 회전에 따른 편심 영향에 대한 안전성 등에 대한 사전협의가 필요하며, 이에 따른 공사중 계측관리(설치위치 및 종류 등)에 대한 반영이 필요함.

· 중차량이 교량으로 직접 진출함에 따라 공사중 발생토에 대한 중량을 확인할 수 있도록 조치계획 첨부 및 공사장내 흙이 묻어나지 않도록 세륜시설 설치계획 첨부 필요

· 토사반출을 위한 공사차량이 교량에 대기하지 않도록 공사부지 내 대기공간 확보계획 제출

· 차량진출입 구간은 탄천2교 보행자 통행구간으로 보행인에 대한 안전대책 수립. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김부호		시설보수과장	01/04 임영철
협조자
시행	시설보수과-10613	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0371	/전송	02-2040-0308	/	jam747@seoul.go.kr	/	대시민공개