문서번호	물재생계획과-8
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장
최용진	代이우진	01/04 이임섭

정화조 코디 운영실적 보고(12월)

2020. 12.

물순환안전국

(물재생계획과)

정화조 코디 운영실적 보고(12월)

코로나19 극복 희망일자리사업 “찾아가는 정화조 코디” 운영을 통해 정화조 악취저감장치 현황 등을 점검한 실적을 보고함

□ 운영기간 : 2020. 12. 1. ~ 12. 15.(5개월차)

○ 운영실적 및 향후일정 등 안내(개인별 방문일자)

※ 사업종료에 따른 운영실적 및 급여 지급일자 안내 등

□ 참여인원 : 10명

○ ******(종로·중구), *******(영등포·강서), *******(강남·서초)

*******(송파·강동), *******(마포·동대문)

□ 점검내용 : 정화조 악취저감장치 현황 및 악취 발생여부 등 확인

○ 정화조 악취저감장치 가동여부 및 타이머 셋팅시간 확인

○ 전산자료 일치여부(배출방식 등) 및 건물 내·외부 악취발생 정도 확인

□ 점검실적 : 총 110개소 점검

○ ******** : 종로구(8개소), 중구(14개소)

○ ******* : 영등포구(11개소), 강서구(11개소)

○ ******* : 강남구(11개소), 서초구(11개소)

○ ******* : 송파구(10개소), 강동구(12개소)

○ ******* : 동대문구(10개소), 마포구(12개소)

***********************************

**********************************

****************************

**************************

*************************************

******************************

******************************************

******************************

****************************

************************************************

******************************

**************************

**************************

**************************************

*****************************

***************************

***************************

***********************************

**************************************

********************************

*********************************************

******************************

□ 향후계획 : 운영불량 지점 조치여부 확인 및 필요시 재점검.  끝.