문서번호	급수운영과-38
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영팀장		급수운영과장
노운학		김승완	김찬모		01/04 김원수
협 조

2020년 시설분야 하반기 하자검사 결과 보고

2021. 1.

서부수도사업소

급수운영과

2020년 하반기 하자검사 결과 보고

마포·서대문구 관내 최근 3년간의 상수도공사에 대하여「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)」에 따라 2020년 하반기 하자검사를 실시 상수도 시설의 이상 여부를 점검 시행하고 보고 드림.

▢ 검사 결과: 이상없음

▢ 검사 대상: 65건

구 분	계	최종 하자	정기 하자
			계	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
계	78	13	65	1	13	18	24	9
송배급수관정비공사	13	3	10		3	2	4	1
상수도공사(단가계약)	36	5	31		5	10	11	5
시설물설치및보수공사	13	2	11	1	2	2	4	2
포장복구공사 및 기타	16	3	13		3	4	5	1

※ 시설물설치 및 보수공사: 2016년 홍은배수지 1지 내부 방수, 방식공사

기타: 아리수 음수대 배관 설치공사 4건

▢ 검사 기간: 2020.07.01. ~ 2020.12.31.

▢ 검사 내용

◦ 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

◦ 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

◦ 상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

◦ 검사자

- 팀장: 시설주사 김찬모, 김승완

- 담당: 시설주사 노운학 외 8명

◦ 검사요령

- 상기 검사내용을 별첨 양식에 의거 현장점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상여부를

병행확인 조사

▢ 검사 후 조치 내용

- 하자검사 및 보수관리부 작성 기록 관리 - 검사 총괄담당자

- 하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 - 검사 담당자

- 하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 총괄 담당자에게 원본제출

- 중대한 하자(부실시공) 발생시 관계규정에 따라 벌점 등 행정조치

- 하자발생 공사는 시설물 하자검사 주기 단축 시행(반기별→분기별)

붙임1  2020년 하반기 하자검사 대장 1부.

붙임2  2020년 하반기 하자검사(준공)조서 78부.

(최종 하자검사조서 13부 붙임 용량초과로 별도 첨부).  끝.