시  민

문서번호	정수시설과-27
보존기간	년
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이옥순	신상용	정재현	01/04 김중영

아리수나라 주간 운영현황 보고  (2020.12.29 ~ 2021. 1. 3)

2021. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020.12.29.(화) ~ 2021. 1. 3.(일)

아리수나라 주간 운영 현황 보고

□ 주간 관람현황

○ 관람인원 총괄(연간 누계)

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	9,633	3,329	157	5,921	226
금주관람 실적	0	0	0	0	0
12.29(화)	0	0	0	0	0
12.30(수)	0	0	0	0	0
12.31(목)	0	0	0	0	0
1. 1(금)	신 정
1. 2(토)	0	0	0	0	0
1. 3(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	9,633	3,329	157	5,921	226

< 개인 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	9,449	3,145	157	5,921	226
금주관람 실적	0	0	0	0	0
12.29(화)	0	0	0	0	0
12.30(수)	0	0	0	0	0
12.31(목)	0	0	0	0	0
1. 1(금)	신 정
1. 2(토)	0	0	0	0	0
1. 3(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	9,449	3,145	157	5,921	226

< 단체 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계		어린이		청소년		성 인		외국인
	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원
전주까지 실적	5	184	5	184	0	0	0	0	0	0
금주관람 실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.29(화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.30(수)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.31(목)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 1(금)	신 정
1. 2(토)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 3(일)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관람 누계	5	184	5	184	0	0	0	0	0	0

□ 주간 시설물 점검·관리 현황

구 분	점검 및 관리 현황
12.30(수)	- 무인경비시스템 철거 및 설치 작업 (업체 변경: 에스원→㈜구일일무인경비시스템)
12.31(목)	- 연휴대비 시설물 점검 및 환경정리: 외등 점검 및 전등램프 교체(20wx1개) - 연휴대비 소방시설물 점검(수신기반,소화기,알람밸브실,소화전,저수조 등): 이상없음

□ 특이사항(안전사고 등)

○ ‘20.12.5(토)0시 부터 별도 안내시 까지 수도권 코로나19 확산 관련 “서울시방역지침”에 따른 아리수나라 운영 중단.  끝