	중랑소방서
수신	중랑구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	보도확장 공사로 인한 소방용수시설 이설 검수결과 알림

1. 소방행정발전에 관심을 가져주심에 감사드리며 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 보호구역 보도확장 공사로 인한 소방용수시설 이설에 대한 검수결과를 다음과 같이

회신합니다.

가. 공사기간 : 2020. 9. 29. ~ 2020. 12. 9.

나. 검수대상 : 지상식 소화전 1056호 등 2개소

연번	용수번호	형식	주소	비고
1	1056호	지상식	중랑구 묵동 387
2	1152호	지상식	중랑구 신내동 386-1

다. 원인행위자 : ***********************************

라. 검수일자 : 2020. 12. 29.(화)

마. 검수부서 : 관할센터(현장대응단) 및 재난관리과(용수담당)

바. 결    과 : 설치상태 양호

사. 하자보수 : 향후 2년 이내 소방용수시설 사용상 과실 및 내외부 물리적인 충격 외 공사하자                    및 결함에 의한 고장 발생 시 소방용수시설 보수 또는 재설치함

붙임  1. 검수 요청서 1부.

2. 검수 결과 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	신준희		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	01/04 류중무
협조자
시행	재난관리과-35	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 (신내동)	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)