문서번호	간호1과-52
결재일자	2021. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)

주무관		주무관		★간호2과장					결재
인명숙		지미정		01/04 문경미
협 조	주무관
	공은영

2020년 12월 환자안전 관리 점검표(31병동)

☐ 부서/팀 31병동   /   점검일 2020. 12. 31.(목).   /  점검자 인명숙

구분	점검항목	점 검 내 용			상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상			■유 □무
		증류수 적정선			■양호 □불량
	흡입기(suction)	압력 유지 및 작동상태			■양호 □불량
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO₂, BP, P, R 표시 기능			■양호 □불량
		EKG Monitor 작동상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람작동 점검			■양호 □불량
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태			■양호 □불량
		이상 소견 시 알람작동 점검			■양호 □불량
	제세동기	전원작동 및 충전상태			■양호 □불량
		패들정리 확인			■양호 □불량
의료 용구 관리	환자운반차	운반차 난간 및 바퀴작동 상태			■양호 □불량
	IV pole & Walker	바퀴 작동 상태			■양호 □불량
		높이조절 조임 나사 상태			■양호 □불량
	샤워트롤리	전원 작동 및 충전상태			■양호 □불량
		높이조절 레버 작동			■양호 □불량
응급카트	물품관리	응급약품사용 및 소독물품 유효기간 확인			■Y □N
		intubation-set작동 상태			■양호 □불량
각 실 관리	병 실	상두대 주위 청결 및 안전 상태			■양호 □불량
		침상 lamp 및 call bell 작동상태			■양호 □불량
		소화기 정 위치			■Y □N
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑			■유 □무
		오물처리 상태			■양호 □불량
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태			■양호 □불량
	목욕실	call bell 작동			□양호 □불량	61병동 미설치로 방재실에 요청함.
		미끄럼방지 부착 상태			■양호 □불량
	휴 게 실	환경 청결 상태			■양호 □불량
환자안전관리	환자확인	2가지 이상(이름, 생년월일, 등록번호) 확인			■양호 □불량
	투약안전	고위험 의약품 안전사용 지침 준수			■양호 □불량
	감염예방	정확한(시점, 시간, 방법) 손위생 수행			■양호 □불량
	낙상예방	낙상 고위험군에 대한 직원간 정보 공유			■양호 □불량
		최근 6개월이내 낙상 경험자(15세 미만)의 고위험군 예방활동 적용			□양호 □불량 ■미해당
		침상난간 및 안전가드 상태			■양호 □불량
안전교 육	직 원	4 회	37명	조무사	4 회	12 명

특 이 사 항	12/9 난방 가림막 설치와 2번방 개수대 수리함. 목욕실 환자용 샤워기 수전교체 필요하나 큰 사이즈 설치 불가 12/14 코로나 19 관련하여 직원들 스스로 방역 특별관리 요망 → 마스크 철저히 착용, 이동 및 모임 자제, 먹거리 배제. 12/21 간호부 회의 전달사항 - 코로나 19 감염병 예방관련 사적으로 5인이상 모임금지(12/23일~ 1/3) - 직원 건강관리 철저 : 체온 37.5℃이상시 출근하지 않기 12/22 동관 3층 스프링클러 공사관련 31병동 구)61병동으로 임시 이전함. 12/23 6층 이사 후 목욕실 온수조절기 고장으로 방재실 연락하여 교체함. 오물처리실 의료폐수 배출구 손잡이 고장 수리함. 현관 출입문 자동개폐장치 수리함. 12/24 1호방 방충망 설치 및 씽크대 실리콘 수리함. 오물 처리실 변기 고장으로 방재실 연락하여 수리함. 12/28 목욕탕, UV소독기 연결하는 콘센트 고장으로 방재실 연락하여 수리 완료함. 12/30 감염병 예방관리 관련하여 출근시 duty별 2회 체온측정 및 손위생 잘 지키기, 모여서 음식먹기 금지 교육함.

끝.