고압가스 수불부 취수장(01.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	01/05 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						37,215
01.01		388	368		756	36,459
01.02		336	292		628	35,831
01.03		307	277		584	35,247
01.04		312	358		670	34,577
01.05					0	34,577
01.06					0	34,577
01.07					0	34,577
01.08					0	34,577
01.09					0	34,577
01.10					0	34,577
01.11					0	34,577
01.12					0	34,577
01.13					0	34,577
01.14					0	34,577
01.15					0	34,577
01.16					0	34,577
01.17					0	34,577
01.18					0	34,577
01.19					0	34,577
01.20					0	34,577
01.21					0	34,577
01.22					0	34,577
01.23					0	34,577
01.24					0	34,577
01.25					0	34,577
01.26					0	34,577
01.27					0	34,577
01.28					0	34,577
01.29					0	34,577
01.30					0	34,577
01.31					0	34,577
합계	0	1,343	1,295		2,638