문서번호	도시철도토목부-98
결재일자	2021. 1. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		최진규	01/05 최병훈
협 조
	주무관			노권호

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

2020년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

2021. 1.

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』

2020년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 및 건설사업관리용역에 대한 2020년 하반기 부실벌점을 측정하고 그 결과를 보고 드림.

1		관련 근거

○ 건설기술진흥법 제53조 및 동법 시행령 제87조(건설공사 등의 부실측정)

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제47조(건설공사 등의 부실측정 결과의 관리)

○ ‘20년 하반기 건설공사 등에 대한 부실측정 계획(도시철도사업부-12244호, ‘20.12.18.)

2		측정 개요

○ 일    시 : 2020. 12.30.(수)

○ 측 정 자 : 공사관리관

○ 확 인 자 : 토목1과장

○ 대    상

- 진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

- 진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

3		측정 내용

<토목공사>

○ 토공사의 부실, 콘크리트면의 부실, 콘크리트 재료분리 발생

○ 도로포장 및 보도블록 시공 적정성

○ 철근의 배근․조립 및 강구조의 조립․용접 시공상태의 불량

○ 배수상태의 불량, 방수불량으로 인한 누수발생

○ 시공상세도 작성소홀, 공정관리 소홀, 안전대책 소홀, 품질관리 미흡

○ 설계도서와 관련기준과 다른 시공, 계측관리 불량 등

<건설사업관리용역>

○ 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인의 소홀

○ 시공 상세도면 관리소홀, 기성 및 예비준공검사의 소홀

○ 시공사의 건설안전관리에 대한 확인 소홀, 설계변경사항 검토확인의 소홀

○ 시공계획 및 공정표 검토의 소홀, 품질관리계획의 수립과 시험성과에 관한 검토 확인 불철저

○ 사용자재 적합성의 검토확인 소홀, 감리업무 소홀

○ 공사수행과 관련한 각종 민원발생 대책의 소홀 등

4		부실측정 결과

○ 토공․터널공사 등 공사시행 중 관련 규정을 준수하여 일일시공계획서 및 시공상세도를 작성하는 등 안전하게 시공관리하고 있으며,

○ 시공 상세도면, 일일시공계획서 등을 책임건설사업관리기술자 사전 승인을 득한 후 필요시 언제나 볼 수 있도록 현장에 비치하는 등 품질 및 안전관리가 전반적으로 적정하게 관리되고 있음.

○ 2020년 하반기 부실 측정결과 : 부실벌점 부과 사항 없음.

※ ***************************

****************************

붙 임   부실벌점 측정 총괄표 및 측정표 1부.  끝.