코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	겨울철 전기화재 예방 협조 요청

1. 평소 화재예방에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 겨울철을 기온 급강하로 전력 소비량이 증가됨에 따라 전기적 요인으로 인한 화재가 빈번히 발생하고 있습니다.

3. 위와 관련하여 전기사업법 관련 점검(정기점검, 사용전 점검, 전통시장(자가용)정기점검, 여러 사람이 이용하는 시설점검 등)을 철저히 하여 주시고, 지하구(전력구, 통신구, 공동구) 등을 관리하는 부서에서는 각종 전기설비 및 소방시설 등에 대한 자체점검을 통하여 화재예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□  최근 3년간 화재 중 전기적 요인 현황 및 발화요인 분류 (2020.11.30.기준)

전기적 요인 화재발생 현황			발화요인 중 전기적 요인 현황
년도	총건수 (건)	전기적요인 (건)	총건수 (건)	전열열화에 의한 단락(건)	접촉불량에 의한 단락(건)	트레킹에 의한 단락(건)	기타(건)
2020	4,613	1,157(25%)	1157	259	163	128	607
2019	5,881	1,322(22%)	1322	327	221	147	627
2018	6,368	1,524(24%)	1524	443	223	119	739

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국전기안전공사 사장(서울지역본부장),(주)케이티 대표이사,서울시설공단이사장
담당자	권덕필		검사지도팀장	정윤교		예방과장	01/06 권혁민
협조자	단장	박병재		재난조사분석팀장	윤영재
시행	예방과-329	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1522	/전송	02-3706-1519	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개