	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 및 보수 완료에 따른 검수 결과보고(우이)

1. 재난관리과-96(2020.01.04.)호 『소방용수시설(소화전) 이설 및 보수 완료에 따른 검수(알림)』과

관련입니다.

2. 위와 관련 우이119안전센터 이설 및 보수 완료된 소방용수시설(소화전)을 현지 검수하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 검 수 일 : 2021. 01. 05.(화)

나. 검수대상 : 소방용수시설 2개소

관리 번호	설치 형식	위 치	요청내역	보수내역	검수결과
****	***	***********	**	***** ***********	양호
****	***	*************	**	********	양호

다. 검수결과 : 작동상 하자없고, 수압측정결과 양호 확인

□ 119행정정보시스템 이설 및 보수결과 입력 완료

붙 임 : 소방용수시설 보수 검수대상 및 검수결과 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	염상진		3팀장	이상완		119안전센터장	01/06 김재호
협조자
시행	우이119안전센터-121	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 우이119안전센터	/
전화		/전송	02-904-0119	/		/	부분공개(7)