고압가스 수불부(01/05)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/06 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-119

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						12,754
01.01		0	0	240		0	0	176	176	12,578
01.02		0	0	240		0	0	181	181	12,397
01.03		0	0	240		0	0	180	180	12,217
01.04		0	0	240		0	0	201	201	12,016
01.05		0	0	240		0	0	201	201	11,815
01.06			0	240					0	11,815
01.07			0	240					0	11,815
01.08			0	240					0	11,815
01.09			0	240					0	11,815
01.10			0	240					0	11,815
01.11			0	240					0	11,815
01.12			0	240					0	11,815
01.13			0	240					0	11,815
01.14			0	240					0	11,815
01.15			0	240					0	11,815
01.16			0	240					0	11,815
01.17			0	240					0	11,815
01.18			0	240					0	11,815
01.19			0	240					0	11,815
01.20			0	240					0	11,815
01.21			0	240					0	11,815
01.22			0	240					0	11,815
01.23			0	240					0	11,815
01.24			0	240					0	11,815
01.25			0	240					0	11,815
01.26			0	240					0	11,815
01.27			0	240					0	11,815
01.28			0	240					0	11,815
01.29			0	240					0	11,815
01.30			0	240					0	11,815
01.31			0	240					0	11,815
합계	0	0	0		0	0	0	939	939

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,194			32,132
01.01		0	269	269	31,925		1,217	30,915
01.02		0	269	269	31,656		1,172	29,743
01.03		0	268	268	31,388		1,214	28,529
01.04		0	262	262	31,126		1,338	27,191
01.05		0	260	260	30,866	18,110	1,305	43,996
01.06				0	30,866			43,996
01.07				0	30,866			43,996
01.08				0	30,866			43,996
01.09				0	30,866			43,996
01.10				0	30,866			43,996
01.11				0	30,866			43,996
01.12				0	30,866			43,996
01.13				0	30,866			43,996
01.14				0	30,866			43,996
01.15				0	30,866			43,996
01.16				0	30,866			43,996
01.17				0	30,866			43,996
01.18				0	30,866			43,996
01.19				0	30,866			43,996
01.20				0	30,866			43,996
01.21				0	30,866			43,996
01.22				0	30,866			43,996
01.23				0	30,866			43,996
01.24				0	30,866			43,996
01.25				0	30,866			43,996
01.26				0	30,866			43,996
01.27				0	30,866			43,996
01.28				0	30,866			43,996
01.29				0	30,866			43,996
01.30				0	30,866			43,996
01.31				0	30,866			43,996
합계	0	0	1,328	1,328		18,110	6,246