복   명   서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
김철현		이경석	01/06 박숙자
협 조
	담당자			이상훈

응답소민원『접수번호 20210104800786』과 관련하여 해당건물 현장확인 결과를 다음과 같이 복명 합니다.

2021. 01. 06.

복명자 : 소방위  성명 : 김철현

소방위   성명 : 이상훈

복 명 내 용
확인일시	2021. 01. 06. 14:00 ~ 14:30
건 명	응답소 민원 결과 보고
내용	● 민원내용 공동주택내 대피로상 적치물 방치 확인내용 현장방문하여 확인한바 ********************내 복도에 적치물을 확인하였으나 복도의 1/2범위 내로 판단되며 소방법에 저촉되지 않고, 과태료 부과 대상이 아니나 주민 불편이 예상되므로 비상구 등 안전관리 안내문을 적치장소 및 엘리베이터 안내문에 부착하였으며, 분양사무실에 연락하여 적치물 관련 입주민에게 안내토록 지도함.
비 고	익명신고로 현장확인후 처리