“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 수질민원 처리

1. 안녕하십니까? 귀하께서 응답소(접수번호 20201124900998)를 통해 신청하신“물에서 페놀   검출과 관련된 사항”에 대해 답변드리겠습니다.

2. 귀하의 거주지인 마포구 성산2동 성산시영(선경)아파트에서는 최근 온수 물탱크의 유지보수를 위하여 물탱크 내부의 도장작업을 진행하였고 그 과정에서 온수에서 페놀이 검출된 것으로 판단됩니다. 유선으로 답변드린 바와 같이 동 민원은 아파트 관리사무소 측에서 공사업체와 해결하여야 할 사항으로 우리사업소에서도 관리사무소를 방문하여 신속히 해결될 수 있도록 행정지도 하였습니다.

3. 아울러 온수는「먹는물관리법」제5조제3항 및「수도법」제26조에 따른 먹는물에 해당되지 않아 온수배관을 통하여 공급되는 온수의 직접 음용은 권장하지 않으며 현재 아파트에 공급되는 수돗물(냉수)은 먹는물 수질기준에 적합함을 알려드립니다.

4. 위와 관련하여 궁금한 사항이나 수돗물의 수질 검사를 희망하실 경우 언제든지 우리 사업소     수질팀(☎02-3146-3557~63)으로 연락주시면 친절하게 안내하여 드리도록 하겠습니다.      감사합니다.  끝.

주무관							윤영재			수질팀장					장은희					행정지원과장					12/29 박달경
협조자
시행			행정지원과-26005									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)															/
전화		02-3146-3523						/전송			02-3146-3578					/	yyjj5184@seoul.go.kr												/	부분공개(6)