복 명 서

(재개발ㆍ재건축지역 점검결과)

주무관		급수관리팀장	급수운영과장		결재
김동건		代강병국	12/30 代문병희
협 조

제 목 : 재개발 및 재건축지역 점검결과 보고(4분기)

명에 의하여 관내 신정동 지역의 재개발 및 재건축 현장에 대한 상수도시설물 및 수전관리 실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검대상 현황

○ 점검일자 : 2020. 12. 30.(수)

○ 점 검 자 : 급수운영과 김동건

○ 지역 점검대상

구 분	사 업 명	사업시행인가	관리처분계획인가		착공	비고
			이주	철거
재개발	**************	○	○	○	○
재개발	**************	○	○	○	○

□ 현장점검 결과내용

○ 유형별 적출 현황

구분	조례위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	없음	-	-	-	-	-	-

○ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	현 황
1	**************	****************	이상 없음	착공
2	**************	*****************	이상 없음	착공

붙임 : 점검사진 및 도면카드 각 1부.  끝.