문서번호	시설관리과-23778
결재일자	2020. 12. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	代권세욱	오정훈	12/31 代김용만
협 조

북악(배)아리수 올림터 태양광발전시설 월간점검(12.30)

2020. 12.

2020년 12월

태양광발전설비 월간점검 보고

북악터널(배)아리수 올림터 태양광발전설비에 대하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검일시 : 2020년 12월 30일

□ 점검장소 : 북악터널(배)아리수 올림터

시설명	설치위치	설치일자	발전용량(KW)	비고
북악터널(배)아리수 올림터 태양광발전설비	옥상	2019. 11. 14.	18.5

□ 점 검 자 : 전기안전관리자 장진호

□ 주요점검사항

○ 지지대 및 기초 균열상태

○ 모듈 파손이나 균열상태

○ 접속함 및 인버터 동작상태, 정보표시 이상여부 등

□ 점검방법 : 육안점검

□ 점검결과 : 적합

□ 조치계획 : 특이사항 없음

붙임문서 : 점검 결과표(12월) 1부

태양광 생산현황 (12월) 1부  끝.