문서번호	총무과-608
결재일자	2021. 1. 7.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
권순관		김창중	01/07 김혁
협조

소방설비 감지기 증설 및 프로그램 수정 완료 보고

2021. 01

행 정 국

(총무과)

소방설비 감지기 증설 및 프로그램 수정 완료 보고

본관 업무용 공간 칸막이 변경(추가)에 따라 감지기 증설 및 프로그램 수정을 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

□ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

Ⅱ		점검개요

□ 작업일자 : ********

□ 작업장소 : 본 관

□ 보수내용 : *****************************

□ 설비현황

※ 본관 연면적 : 7,322.4㎡                                           (단위 : 개)

*	****				****		****		****
	***	***	*******	******	***	*****	***	*****
******	*****	***	******	***	***	*****	*****	***	***

❍ 소화설비(소화기, 소화전, 스프링클러, 청정소화약제)

❍ 경보설비(비상방송, 자동화재탐지)

❍ 작업내용

*			*
****** ******	******* ******	******* *******	****** *******

Ⅲ		점검결과

□ 작업내용

❍ 2층~8층 다목적홀 등 감지기 추가(자체직원 8건) Ⅳ

❍ 지하3층 통제실 프로그램 수정(존슨콘트롤즈)

□ 자체수리

❍ 그 외 유도등 이설 및 화재표시등 이설(자체인력 수리완료 3건)

□ 보수내역

***	**	**	**	**	**
*************	**	**	**	**	**
*************	**	**	**	**	**

Ⅳ		행정사항

ⅣⅣ

□**************************

□********************

□*********************************

□****************************************