“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	두산건설(주)
(경유)
제목	101정거장(샛강역) 상수도관 원상복구에 따른 업무협의 회신

1. 두산건설-2020-N819(2020.12.15.)호와 관련입니다.

2. ********************* 신림선 도시철도 민간투자사업(1공구)와 관련하여, 상수도관 매달기 원상복구에 대한 우리 사업소의 검토결과를 다음과 같이 회신하오니 공사시행에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 공사위치 : *********************

나. 주요 회신내용

- 사업부지 내 저촉되는 상수도관에 대하여 붙임 ‘상수도관 이설 승인조건’ 및 ‘상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침’을 준수하여 복구공사 시행.

- 상수도관 되메우기 직전 사업소에 연락하여 입회 하에 공사 진행 (02-3146-4610)

붙 임 : 1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰 입회 업무지침 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	01/07 고신석
협조자
시행	시설관리과-378	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)