문서번호	시설관리과-380
결재일자	2021. 1. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
노현식		이승영	01/07 고신석
협조

누수피해 배상요구에 따른 검토 보고

*******************

2021. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

누수피해 배상요구에 따른 검토 보고

*******************

************ 앞 누수에 따른 피해배상요구가 접수되어 현장조사 후 보고드림

□ 발생현황

○ 누수피해신고 접수

- 접 수 일 : 2020.12.31.(목) 11:00

- 위    치 : ************

- 신 고 인 : *************거주자

- 피해 및 요구사항

· 지하 가정집 내 침수로 바닥 전체 침수

· 내부 침수피해 배상 요구***********************

○ 누수복구 현황

- 누수위치 : **********

- 복구완료 : 2020.12.31. 11:00

- 복구현황 : COP ∅50mm 접합부 누수로 SSP 50*2.9m로 일부개량

신길동 192-36 누수위치
GIS 도면	누수복구 후 사진

□ 보고내용

○ 대지밖 매설된 상수도관 파손으로 인한 누수 피해를 입은 사항이며,

○ **********번지 지하 가정집 내에 수돗물 유입으로 바닥 전체 침수됨.

○ 피해 사진

2021.01.04	2021.01.04

□ 조치의견

○ 상기 민원은 상수도관 누수로 인한 피해사항으로 한국지방재정공제회에 사고 내용 접수하여 민원을 해결코자 함.

붙임 : 누수복구 완료보고서 1부.  끝.