문서번호	총무과-769
결재일자	2021. 1. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	01/08 김혁
협 조

「본관 구내식당 세척실」

LED조명기구 구매 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 1.

행정국

(총무과)

「본관 구내식당 세척실」

LED조명기구 구매 계획 보고

본관 구내식당 세척실 유지보수용 LED조명기구를 구매하고자 아래와 같이 보고 드림.

□ 현 황

○ 위    치 : 구내식당 세척실 1, 2

○ 광원 및 용량 : LED35w

○ 설치수량 : 27등(세척실1 17등, 세척실2 10등)

<세척실1>	<세척실2>

□ 보고내용

○ 지하1층 공조실 누수로 인하여 지하2층 세척실2 조명등 선로 누전 발생

○ 철거한 조명등(3등)을 점검한 결과 사용가능 2등, 불가 1등

□ 조치계획

○ 유지보수용 자재 구매 후 보수 시행

○ 소요예산 : 980천원(98천원×10등)

- 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리 – 공공운영비.  끝.