	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 12월 겨울철 소방안전대책 소방용수시설·비상소화장치 일제 점검 및 정비 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5392(2020.10.7.)호 『2020년 하반기 소방용수시설 일제조사․정비 계획 알림』

나. 예방과-17675(2020.11.9.) 『2020년 겨울철 소방안전대책 알림』

다. 재난관리과-5999(2020.11.9.)『겨울철 소방안전대책 소방용수시설·비상소화장치 일제 점검 및 정비 계획 알림(4-1-2)』

2. 2020년 겨울철 소방안전대책과 관련하여 소방용수시설 및 비상소화장치 정밀조사 및 정비 계획에 의거하여 우리안전센터는 조사 및 정비 결과를 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 12. 5.(월) ~　12. 25.(금)

나. 대    상 : 526개소

계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
526	496	·	·	30	·

다. 방    법 : 소방용수시설 12월 정기조사 시 병행 실시

라. 내    용

1) 소방용수시설 사용 가능여부 점검

2) 고장 소방용수시설 중 경미 사항 즉시 시정, 불가능시 즉시 재난관리과 통보

3) 비상소화장치 내용물(수관 등) 보관상태 확인

4) 비상소화장치 관계인 사용법 교육 등 ※비상소화장치 훈련과 병행실시

붙 임  2020년 12월 중 겨울철 소방용수시설 정밀조사 및 정비 결과(신림) 1부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	박주한		진압3팀장	양근배		119안전센터장	01/08 현동욱
협조자
시행	신림119안전센터-95	(		)	접수		(		)
우	08706	서울시 관악구 봉천로 202	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-874-0119	/전송	02-878-2069	/		/	부분공개(6)