학교 아리수 음수대 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태형	여종순	01/08 홍기관

□ 설치장소 : ********  (주소 : **************)

□ 점검일시 : 2021. 1. 8.

□ 복 명 자 : 김 태 형

□ 면 담 자 : *****************************************

□ 음수대현황 : 총  30대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 관리인 지정여부	- 지정 - 전담관리인 : *************
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 청소 상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- 실시 (2020년 4/4분기) - 검사결과 : 적합
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 파손없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재: 내부수리등 특별한 사유로 사업소와 사전협의 철거인 경우 6개월이내 허용)	- 철거사항 없음
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호

□ 면담내용

기관건의사항	사업소요구사항	비고
특이사항 없음	특이사항 없음	수도요금 감면대상

따로붙임 : 세부 점검표 1부.  끝.