시  민

문서번호	정수시설과-183
보존기간	년
결재일자	2021. 1. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이옥순	신상용	정재현	01/11 최규동

아리수나라 주간 운영현황 보고  (2021. 1. 5 ~ 2021. 1. 10)

2021. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021. 1. 5.(화) ~ 2021. 1. 10.(일)

아리수나라 주간 운영 현황 보고

□ 주간 관람현황

○ 관람인원 총괄(연간 누계)

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	0	0	0	0	0
금주관람 실적	0	0	0	0	0
1. 5(화)	0	0	0	0	0
1. 6(수)	0	0	0	0	0
1. 7(목)	0	0	0	0	0
1. 8(금)	0	0	0	0	0
1. 9(토)	0	0	0	0	0
1.10(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	0	0	0	0	0

< 개인 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	0	0	0	0	0
금주관람 실적	0	0	0	0	0
1. 5(화)	0	0	0	0	0
1. 6(수)	0	0	0	0	0
1. 7(목)	0	0	0	0	0
1. 8(금)	0	0	0	0	0
1. 9(토)	0	0	0	0	0
1.10(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	0	0	0	0	0

< 단체 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계		어린이		청소년		성 인		외국인
	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원
전주까지 실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금주관람 실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 5(화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 6(수)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 7(목)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 8(금)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 9(토)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10(일)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관람 누계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 주간 시설물 점검·관리 현황

구 분	점검 및 관리 현황
1. 5(화)	- 전시관 할로겐 램프 교체 - 소화기 점검(외관 및 압력상태-16개): 이상없음
1. 6(수)	- 특고압 및 저압설비 안전상태 점검(안전관리자): 이상없음 - 옥상 배수로 및 배수구 낙엽 제거
7(목)	- 아리수홍보관 입구 등 제설 작업
8(금)	- 시설물 관련 동파예방 점검 및 순찰

□ 특이사항(안전사고 등)

○ ‘20.12.5(토) 0시 부터 별도 안내시 까지 수도권 코로나19 확산 관련 “서울시방역지침”에 따른 아리수나라 운영 중단.  끝.