문서번호	시설관리과-725
결재일자	2021. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
이연창	유명은	01/11 정진일
협 조
	급수관리팀장		주은선
	주무관		강병국
	주무관		최선보
	기전팀장		양창진

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

2021년 설날 대비

상수도시설물 안전점검 계획

2021. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 설날 대비

상수도시설물 안전점검 계획

민족의 명절 설날을 맞이하여 연휴기간 중 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위해  「2021년 설날 대비 상수도시설물 안전점검 추진계획」을 보고 드림.

※ 관련근거:「2021년 설날 대비 상수도시설물 안전점검 계획」【본부 시설과-301(2021.1.8.)호】

Ⅰ				추진근거		‘

□「2021년 설날 종합대책」수립계획 알림(기획담당관-95, 2021.01.04.)

□  2021년 설 대비 상수도분야 종합대책 제출 요청(기획예산과-156, 2021.01.05.)

Ⅱ				점검개요		‘

□ 점검대상

구 분	배수지			아리수올림터			노출 상수도관(㎞)
	계	지역	1차	계	무인	증압	현수관로	공동구
계	8	4	4	15	5	10	0.04	12.0
양천구	3	3	-	5	1	4	-	9.5
구로구	3	-	3	7	2	5	0.04	-
강서구	2	1	1	3	2	1	-	2.5

□ 점검기간: 2021. 1. 13.(수) ~ 2021. 1. 22.(금), (8일간)

□ 점검방법: 점검표에 따라 육안점검

1) 자체점검(사업소)

❍ 대 상

- 지역 및 1차 배수지(8), 아리수올림터 및 증압장(15), 현수관로(1) 및 공동구(2)

❍ 점검자

- 시설물 및 순찰담당 주무관

〔배수지 및 가압장〕

⦁ 양 천 구: 급수운영과 시설물 담당자(강병국, 김상덕, 주길석) 및 시설관리과 기전팀

⦁ 구 로 구: 급수운영과 시설물 담당자(최선보, 김상덕, 주길석) 및 시설관리과 기전팀

⦁ 강 서 구: 시설관리과 시설물 담당자(이연창, 최은호, 김동복) 및 기전팀

〔공동구 및 현수관로〕

⦁ 공동구(목동): 급수운영과 시설물담당자(강병국, 김상덕, 이성관) 및 시설관리과 기전팀

⦁ 공동구(마곡): 시설관리과 시설물담당자(이연창, 최은호, 김동복) 및 시설관리과 기전팀

⦁ 현수관로(오류육교): 급수운영과 시설물담당자(최선보, 김상덕, 주길석)

2) 합동점검(본부 및 사업소) - 2021. 1. 21(목)

❍ 대 상

- 지역배수지 4개소(목동, 신정, 신월 및 우장산 배수지)

❍ 점검자

- 본부 시설관리과: 토목분야 최세명 외 2 및 기전분야 문강수 외 2

- 사업소:  양천구 강병국 외 2, 강서구 이연창 외 2 및 기전분야 김재현 외 2

□ 중점 점검사항

❍ 배수지 · 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지, 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손, 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대, 도장상태 등 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ				조치계획		‘

□ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료 시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ				행정사항		‘

□ 추진계획 및 점검(정비) 결과 시설관리과 수합 후 2021. 2 .3.(수)한 본부 보고

□ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임: 1. 설날대비 상수도시설물 안전점검 계획 방침(본부). 1부.

2. 시설물 점검 결과(양식) 1부.

3. 시설물 점검표 1부.  끝.