문서번호	기반시설과-176
결재일자	2021. 1. 11.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		라철흠	01/11 박상보
협조

한강공원 진출입시설 유지관리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  01.

한강공원 진출입시설 유지관리계획 보고

한강공원 진출입시설의 적정한 유지관리를 통하여 시설물의 효용 및 한강공원을 이용하는 시민들의 편의를 증진시키고 공중의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사위치 : 한강공원 진출입시설(보행육교, 계단, 경사로, 진출입도로 등)

○ 공사기간 : ‘21. 01. ~ ‘21. 12.

○ 사 업 비 : 500,000천원

○ 유지관리 대상시설

합계	보행육교	지하차도 (여의도 둔치)	교량 접속물		승강기(토목구조물)
			계단	경사로	소계	교량	역사	보행 육교
83	14	1	28	12	28	15	1	12

(단위 : 개소)

Ⅱ		세부추진계획

□ 추진근거

○ 한강공원 진출입시설물 안전점검 결과보고

(기반시설과-4437호, 2020.11.13.)

○ 시설물 정기점검 및 민원미처리 현황

□ 정비방향

○ 한강공원 진·출입시설물 안전점검 결과 미완료사항 우선처리

○ 시민 불편해소를 위해 민원 접수 시 적기에 보수 시행

○ 주요보수대상

구분	규모	세부사항	소요예산 (백만원)
보행육교 데크보수	3개소 (500㎡)	- 당산역 연결 보행육교 데크보수(100㎡)	100
		- 잠실나루역 연결보행육교 데크보수(400㎡)
교량 및 계단 도장 (강재도장 및 오일스텐칠등)	4개소 (2000㎡)	-동작대교 북단상류 계단 도장노후(150㎡)	80
		-동작대교 남단하류 계단 강재부식(150㎡)
		-잠실대교남단 계단 연결판 노후부식(200㎡)
		- 당산동 샛강 보행육교 오일스텐칠(700㎡)
		- 잠실나루역 연결보행육교오일스텐칠(800㎡)
육교 및 계단보수 (판석 및 안전시설 등)	2개소	- 당산동 샛강 보행육교 계단 보수	90
		- 여의도 진출입계단 판석보수
진출입도로 및 경사로보수 (포장 및 안전시설 등)	1개소	- 구리암사경사로 포장 및 안전시설보수	70
기타 부대공 (강재 재접속, 미끄럼 방지 시설물 설치 등)	1식	- 잠실나루역 보행육교 조류 방지망 보수(300㎡)	160
		청암동 보행육교 안전시설 보수
		망원초록길 진출입로 가드레일보수
		성수구름다리 안전시설(논슬립) 보수

Ⅲ		행정사항

○ 계약심사 대상여부

- 「서울특별시 계약심사 업무처리 규칙」제4조(계약심사 제외사업) 2호에 의거 심사대상 제외

○ 예산과목

- 한강공원 접근시설 유지관리, 시설비(500,000천원)

○ 향후일정

- ‘21. 01. : 공사 설계 및 발주

- ‘21. 02. : 공사 착공

- ‘21. 12. : 공사 준공

붙 임 1. 시설물, 공종별 보수보강 물량 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.