		강서수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(강서구 등촌로39길 63-10)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

접수번호	0972021002758
처리일자	2021.01.11.15:00
공사장소	***************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2021. 1.11		검사일	2021. 1.11		검사자	오승미
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안 및 현장사진 확인
검사결과	적정함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 공사 사진 1부.   끝.

주무관							오승미				현장민원과장					01/12 추경민
협조자
시행			현장민원과-471										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-2520							/전송			3146-2509					/	dimple0403@seoul.go.kr													/	부분공개(6)