		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(길동 105-4)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	040261270	고객접수번호	1012021001393
수용가명	***	민원신청일	2021.01.10.
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2018.04.16.	기물번호	b1700036798
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	한규현
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	소독제로 사용하고 있는 염소 성분이 휘발성으로서 기온이 낮을 때에는 휘발성이 다소 떨어져 평소보다 많이 남아 있어 냄새가 발생하는 것으로 판단됨.

끝.

주무관							한규현				시설운영팀장					송종학					시설관리과장					01/12 김종원
협조자
시행			시설관리과-471										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-5218							/전송			02-3146-5239					/														/	부분공개(6)